- 竞争性磋商文件

项目名称：残疾人康复和托养设备补助项目

项目编号：DZK2024C1-04-NN

采购单位：广西壮族自治区残疾人康复研究中心

采购代理机构：广西登之凯招标咨询有限公司

2024年09月10日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	- 2 -

第二章  磋商供应商须知前附表	- 6 -

第三章  采购项目需求	- 18 -

第四章   磋商书格式	- 35 -

第五章  合同主要条款	- 53 -

第六章  评分标准	- 62 -

- 第一章  竞争性磋商公告

广西登之凯招标咨询有限公司残疾人康复和托养设备补助项目（DZK2024C1-04-NN）竞争性磋商公告

项目概况

(残疾人康复和托养设备补助项目) 采购项目的潜在供应商应在（南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1021号房）获取采购文件，并于2024年09月23日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DZK2024C1-04-NN

项目名称：残疾人康复和托养设备补助项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：99.685万元

最高限价（如有）：与预算金额一致

采购需求：多感观训练室设备一批，感统训练室设备一批，音乐教室教学设备一批，经颅电刺激仪1台；如需进一步了解详细内容，详见磋商文件。

合同履行期限：自合同生效之日起至项目质量保证期结束。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：（1）竞标产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械经营监督管理办法》要求。属于第二类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证（如供应商为经销商或代理商）或医疗器械生产许可证（如供应商为制造商）；属于第三类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营许可证（如供应商为经销商或代理商）或医疗器械生产许可证（如供应商为制造商）。（2）竞标产品（整机、配附件、耗材）属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，属于境内第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械备案信息表；属于境内第二类、第三类医疗器械的，提供医疗器械注册证。（3）不属于医疗设备的，须提供说明或产品分类界定文件等有效证明文件。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2024年09月10日至2024年09月18日，每天上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1021号房。

3.方式：现场获取。

4.售价：磋商文件工本费每本250元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2024年09月23日09时30分（北京时间）

地点：南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1021号房，广西登之凯招标咨询有限公司开标厅。

五、开启

时间：2024年09月23日09时30分（北京时间）

地点：南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼10楼，广西登之凯招标咨询有限公司评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金(人民币)：9600 元整（须足额缴纳）

磋商供应商应于磋商截止时间前将磋商保证金以电汇、转帐、汇票、支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西登之凯招标咨询有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：78880188000173390

本项目不接受从个人账户（自然人参加磋商活动的除外）转出的磋商保证金。采用汇票、支票、本票或银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单等方式的，在磋商截止时间前，磋商供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险单原件。否则视为无效磋商保证金。

2.发布公告的媒介：中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）；广西壮族自治区残疾人康复研究中心（http：//gxrrc.org.cn）。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区残疾人康复研究中心

地址：南宁市西乡塘区罗文大道48号

联系方式： 谢杰 、17776656632

2.采购代理机构信息

名 称：广西登之凯招标咨询有限公司

地　址：南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1021号房

联系方式：陈工、0771-3122189

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电　话：0771-3122189

广西登之凯招标咨询有限公司

2024年09月10日

- 第二章  磋商供应商须知前附表

磋商供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：残疾人康复和托养设备补助项目 项目编号：DZK2024C1-04-NN |
| 2 | 3.1 | 磋商供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：（1）竞标产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械经营监督管理办法》要求。属于第二类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证（如供应商为经销商或代理商）或医疗器械生产许可证（如供应商为制造商）；属于第三类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营许可证（如供应商为经销商或代理商）或医疗器械生产许可证（如供应商为制造商）。（2）竞标产品（整机、配附件、耗材）属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，属于境内第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械备案信息表；属于境内第二类、第三类医疗器械的，提供医疗器械注册证。（3）不属于医疗设备的，须提供说明或产品分类界定文件等有效证明文件。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。 |
| 3 | 7.4 | 报价：磋商供应商须对《采购项目需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.1 | 响应文件：正本一份、副本四份，可编辑的word文档格式及正本盖章签字扫描的PDF响应文件电子版一份（电子版光盘或U盘）。 |
| 5 | 9.1 | 截止时间：2024年09月23日09时30分（北京时间） 地点：南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1021号房，广西登之凯招标咨询有限公司开标厅。 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后60天。 |
| 7. | 10.2 | 磋商保证金(人民币)：9600元整。（须足额缴纳） |
| 8 | 11.5 | 磋商时间及地点： 2024年09月23日09时30分（北京时间）截止后为磋商小组与磋商供应商磋商时间，具体时间由广西登之凯招标咨询有限公司另行通知。地点：南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼10楼，广西登之凯招标咨询有限公司评标室，参加现场磋商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面磋商。 |
| 9 | 11.7 | 评分标准：综合评分法（详细见第六章） |
| 10 |  | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，政府采购的供应商应当具有独立承担民事责任的能力，而分公司不能独立承担民事责任，其民事责任由其总公司承担。因此，分公司参加本项目的磋商，必须提供总公司授权书，否则磋商无效；对于某些政策允许的特殊行业或企业，例如银行、保险、电信、石油石化、电力、邮政、铁路等行业，必须出具能够证明总公司授权其独立开展业务的有关文件或制度等证明，否则磋商无效。 |

磋商供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：残疾人康复和托养设备补助项目

项目编号：DZK2024C1-04-NN

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区残疾人康复研究中心。

2.2“采购代理机构”是指：广西登之凯招标咨询有限公司(以下简称“本公司”)。

2.3“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人组织。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的基本条件

3.1磋商供应商资格：

3.1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.1.3本项目的特定资格要求：（1）竞标产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械经营监督管理办法》要求。属于第二类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证（如供应商为经销商或代理商）或医疗器械生产许可证（如供应商为制造商）；属于第三类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营许可证（如供应商为经销商或代理商）或医疗器械生产许可证（如供应商为制造商）。（2）竞标产品（整机、配附件、耗材）属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，属于境内第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械备案信息表；属于境内第二类、第三类医疗器械的，提供医疗器械注册证。（3）不属于医疗设备的，须提供说明或产品分类界定文件等有效证明文件。

3.1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.1.5对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

3.2其他：无。

4. 磋商费用、磋商公告、磋商文件的澄清和修改

4.1磋商费用：磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2磋商公告：见中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）、广西壮族自治区残疾人康复研究中心（http：//gxrrc.org.cn）。

4.3磋商文件的澄清和修改：

4.3.1磋商供应商应认真审核《采购项目需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，磋商供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由磋商供应商负责。

4.3.2任何要求澄清磋商文件的磋商供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本公司，同时认定其他澄清方式为无效。本公司将以书面形式予以答复。

4.3.3本公司对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间三日前，在中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）、广西壮族自治区残疾人康复研究中心（http：//gxrrc.org.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

4.3.4本公司可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本公司至少在磋商文件要求提交响应文件的截止时间二日前，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人，并在中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）、广西壮族自治区残疾人康复研究中心（http：//gxrrc.org.cn）上发布变更公告。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与本公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

5.3磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应是指磋商供应商必须对竞争性磋商文件标注★号或必须满足的技术参数要求、商务条款及其他内容等实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

5.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

5.6竞争性磋商响应文件由资格文件、价格文件和商务技术文件三个部分组成。磋商小组对必须提供的资料进行资格性及符合性审查，如未提供，磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件。

5.6.1资格文件

（1）信用声明函；（附件一）(必须提交，加盖公章)

（2）供应商有效的营业执照副本复印件；（必须提供，加盖公章）

（3）法定代表人的资格证明材料（附件二）（附法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（正、反两面复印件）；（必须提供，加盖公章）

（4）法人授权委托书和被授权人身份证（正、反两面复印件）；（附件三）（委托代理时必须提供，否则响应无效）

（5）本项目的特定资格要求：①竞标产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械经营监督管理办法》要求。属于第二类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证（如供应商为经销商或代理商）或医疗器械生产许可证（如供应商为制造商）；属于第三类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营许可证（如供应商为经销商或代理商）或医疗器械生产许可证（如供应商为制造商）。②竞标产品（整机、配附件、耗材）属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，属于境内第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械备案信息表；属于境内第二类、第三类医疗器械的，提供医疗器械注册证。③不属于医疗设备的，须提供说明或产品分类界定文件等有效证明文件。(必须提供)

（6）供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）。

（7）供应商认为需要提供的其他资料。（如有请提供）

5.6.2价格文件

（8）报价表（附件四）；(必须提供，加盖公章)

5.6.3 商务技术文件

（9）磋商书；（附件五）(必须提供，加盖公章)

（10）磋商保证金缴款凭证（复印件）(必须提供，加盖公章)

（11）供货清单（附件六）；(必须提供，加盖公章)

（12）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件七）；(必须提供，加盖公章)

（13）提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；(必须提供，加盖公章)

（14）采购项目需求中要求必须提供的资料；（如有规定，则必须提供，加盖公章）

（15）本竞争性磋商文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

7.1竞标报价包含所有货物的货款、杂配件、各项税费、保险费、运输装卸费、搬运费、安装调试费、培训费、产品质保期内维护维修及技术支持费用等。

7.2对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.3磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效处理。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

7.4磋商供应商须对《采购项目需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

8. 磋商响应文件的份数和封装

8.1磋商供应商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明项目名称、项目编号、磋商供应商名称等内容，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”字样。响应文件：正本一份、副本四份，可编辑的word文档格式及正本盖章签字扫描的PDF响应文件电子版一份（电子版光盘或U盘）。与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字四种方式之一均可）。

8.2竞争性磋商响应文件的信封上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）分标号及磋商货物、服务名称；

4）磋商供应商名称。

9. 竞争性磋商响应文件的递交

9.1所有竞争性磋商的响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到本公司指定地点。

9.2响应文件从磋商截止日期后60天内有效。

10.迟交的竞争性磋商响应文件及磋商保证金

10.1本公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

10.2磋商供应商必须按规定提交磋商保证金（人民币）：9600元整（须足额缴纳）。否则，其响应文件将被拒绝。

磋商保证金缴纳账户：

开户名称：广西登之凯招标咨询有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：78880188000173390

10.3保证金形式：电汇、转帐、汇票、支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

10.4磋商供应商应按公告中明确的单位全称、开户行、账号，于磋商截止前交到本公司账户上，否则，其响应文件将被拒绝（财务部以磋商保证金到账时间为准，因此磋商供应商缴纳磋商保证金时应充分考虑保证金到达本公司账户上的时间）。

10.5以转账或电汇形式缴纳保证金的磋商供应商，为确保保证金缴纳到账，转款后必须与财务部电话确认（0771-3122189）。

10.6办理磋商保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误磋商。

10.7未成交磋商供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息；成交供应商的磋商保证金，待合同交回本公司后5个工作日内予以退还，不计利息。

10.8对应交未交磋商保证金的响应文件，将会在评标中按照无效响应文件处理。

（说明：评审时，磋商小组将以本公司财务部出具的《磋商文件购买名单及保证金收缴情况表》记录情况作为评审依据）。

10.9磋商供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商供应商在磋商有效期内撤回响应标文件的；

（2）磋商供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将成交项目转让给他人或者在响应标文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱竞争性磋商采购程序的。

五、磋商的步骤及评分标准

11.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

11.2资格审查

磋商小组对供应商资格条件进行审查。对资格条件不符合的供应商的磋商响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

11.3符合性审查

磋商小组应当对符合资格的磋商供应商的响应文件进行价格、商务技术符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。未实质性响应磋商文件的谈判响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

11.4澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

11.5磋商

（1）磋商时间及地点：详见本须知前附表第8项规定。

（2）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（5）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（6）磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

11.6最后报价

谈判小组只要求资格性审查及符合性审查合格的谈判供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交谈判小组。

（1）磋商小组只要求资格性审查及符合性审查合格的磋商供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交磋商小组。

（2）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

（5）响应供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

（6）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

11.7评审与比较

（1）本采购项目的评标依据为竞争性磋商文件和响应文件，采用的评分标准为综合评分法。

（2）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并按评分结果从高到低排序，推荐成交候选人顺序，形成评审报告。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

六、确定成交供应商办法

12.响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

七、成交结果公告

13.1本公司在磋商工作完成后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）、广西壮族自治区残疾人康复研究中心（http：//gxrrc.org.cn）上公告。

八、签订合同

14.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。	14.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

14.3成交供应商在收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

14.4成交供应商不按成交通知书规定签订合同，则按成交供应商违约处理，本公司将没收成交供应商的全部磋商保证金。

14.5成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

九、适用法律

15.本次采购项目均参照有关法律法规和采购管理的有关规定及参照国际惯例编制。

十、其他事项

16.1签订合同前，成交供应商须向本公司一次付清成交服务费。

（1）成交人在签订合同前，应当向采购代理机构一次付清代理服务费，代理服务费按下述标准以差额定率累进法计算收取。根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）精神，代理服务费不足4500元人民币的按4500元人民币收取。

（2）代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为5000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4.00万元

（5000—1000）万元×0.5％＝20万元

合计收费=1.5十4.4＋4.00＋20＝29.90（万元）

（3）采购代理机构帐户信息：

开户名称：广西登之凯招标咨询有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：78880188000173390

16.2解释权

本磋商文件解释权属本公司。

16.3有关事宜

所有与本磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西登之凯招标咨询有限公司

通讯地址：南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1021号房

电    话：0771—3122189

- 第三章  采购项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：DZK2024C1-04-NN

二、采购项目类别：货物类

三、项目采购预算价：99.685万元

四、负偏离要求：

商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。

技术参数评审中允许负偏离的条款数为 7项。

五、“具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告”是指根据《检验检测机构资质认定管理办法》（2015年4月9日国家质量监督检验检疫总局令第163号公布，根据2021年4月2日《国家市场监督管理总局关于废止和修改部分规章的决定》修改）第二条、第三条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十一条规定，在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果，并在其检验检测报告上标注资质认定标志CMA。

- 六、采购项目需求一览表

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 标的名称 |  |  | 单位 | 数量 | 规格、配置技术参数及其他要求 | 预算单价（万元） |
|  | 1 | 多感观训练室设备 | 变色灯光泡泡管 |  | 套 | 1 | 一、功能阐述： 管内可产生泡泡、灯光颜色可变换，多功能控制面板，可无线控制泡泡管颜色和变换速度，加强儿童的视觉感官能力和手眼协调能力。 二、技术参数： 1、150CM泡泡管两根，直径：15CM。 2、材质：亚克力防碎。 3、5个颜色按钮，按压分别对应5个不同颜色。 4、2个功能按钮，一个产生颜色渐变，一个控制颜色渐变速度。 5、阻燃皮质底座，亚克力玻璃镜面。 6、输入电压：220VAC，工作电压：12VDC、AC220V。 7、额定功率：小于40W。 | 1.78 |
|  |  |  | 动感彩轮 |  | 套 | 1 | 一、功能阐述： 如风车般的颜色变换与快速的转动创造动感视觉效果，通过模式、颜色、速度的切换实现令人惊讶的显示效果。包含≥20种灯光变幻的效果图，同时还含有颜色认知、音乐律动等模块。 二、技术参数： 可控制动感彩轮的颜色变换及转动快慢速度、方向，四个按钮控制，伴有烟花声控按钮。 1、输入电压：220VAC。 2、工作电压：12VDC。 3、额定功率：小于40W。 4、烟花模式包含≥5种烟花效果。 ★5、普通模式包含蓝风车、绽放彩虹、七彩绽放、风铃、炫彩烈焰、红色贪吃蛇、青色回收等≥30种变换效果。 6、外壳为ABS环保材质一次冲压成型。 ★7、每种效果灯都有对应的配音，其中包含轻松音乐、脑波音乐、奥尔夫音乐等配音。 ★8、底部4个按钮分别代表烟花效果、模式切换、速度加、速度减。 ★9、操作控制面板采用≥7英寸触摸LCD液晶屏，可通过触控屏幕选择不同训练模式以及色彩以及训练计时功能。 10、灯光视觉表现区可通过手指触摸进行多模式训练，灯光视觉表现区域尺寸为：500*500MM，大尺寸视觉感官刺激表现。 ★11、外壳为ABS环保材质一次冲压成型。 三、响应文件中如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告（检测项目：标★号参数功能）。 | 1.98 |
|  |  |  | 手视觉追踪音乐灯光板 |  | 套 | 1 | 一、功能阐述： 使用者可控制丰富多彩的背光按钮，按下颜色按钮可产生相应的背光颜色，按动声音控制按钮可产生相应的声音，音量响度调节，颜色深浅调节。训练视觉辨别和学生控制环境变化的学习能力。 二、技术参数： ★1、ABS一次成型机壳。 ★2、接触式触摸感应，识别精度少于1cm²，响应速度≦3毫秒。设置操作均有操作提示音。 ★3、系统包含≥8种模式，包含声调灯光、音乐灯光、捉灯训练、游戏训练、填灯训练、循环灯光、变幻灯光、彩虹灯光模式。 ★4、多种乐器声音，可选择钢琴、竖琴、钟琴、吉他、风琴、贝斯、小提琴、萨克斯≥8种乐器的声音，可以自行选择乐器声音。 ★5、多种颜色可选，可进行红色、黄色、绿色、深蓝色、天蓝色、绿色、紫色≥7种颜色选择。 ★6、可以设置灯光变化速度或者互动的速度，变换速度可设置1s、2s、3s、4s、5s、6s；以及设备音量大小。 ★7、外壳为ABS环保材质一次冲压成型。 三、响应文件中如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告（检测项目：标★号参数功能）。 | 1.98 |
|  |  |  | 嗅觉感知游戏箱 |  | 套 | 1 | 一、功能阐述： 训练孩子的嗅觉与物件关系的辨别能力，里面有8种不同的香味，并且为独立的空间，通过控制开关来控制各个空间里各种不同香味的溢出从而达到训练嗅觉的目的。 二、技术参数： 1、输入电压：220VAC。 2、工作电压：12VDC。 3、额定功率：小于40W。 4、外壳为ABS环保材质一次冲压成型。 5、底部4种按钮启动模式对应不同颜色出风口。 6、水果香料(含卡片)≥8种。 | 1.78 |
|  |  |  | 灯光变色拼图桌 |  | 套 | 1 | 一、功能阐述： 灯光变色拼图，通过调节不同的灯光特效，桌面上呈现出不一样的效果，可以通过桌面的各种图形和灯光配合，拼出各种不同的图案，刺激儿童的视觉感官，舒缓焦虑的情绪，同时增加拼图的趣味性。 二、技术参数： 1、输入电压：220VAC 工作电压：12VDC。 2、额定功率：小于40W。 3、产品侧面按钮可以调节桌面灯光。 4、设备材质为ABS防火材质。 | 0.4 |
|  |  |  | 儿童情景互动系统 |  | 套 | 1 | 一、硬件 ★1、一体机机盒，所有设备均内置机盒隐藏设计，无需外接任何设备；遥控器一键开关机，无需设置，一键启动；2个USB接口，实现外接设备的快速接入。 2、投影机亮度3000流明，成像尺寸≥100英寸；分辨率：1024*768像素。 ★3、设备独立悬挂，无需设置，一键开机启动，可适用于地面互动和墙面互动。 4、设备具有极高的安全性，设备绝缘接地。 5、配套数字互动捕捉控制系统：用于数字互动捕捉系统的参数设置和精度调试，通过数值的改变，实现互动捕捉灵敏度的调节。 二、软件： ★1、互动训练软件分为前台导览系统和康复内容系统；前台导览系统能直观选择每一项康复内容，有康复内容的缩略图和内容介绍。 ★2、前台导览系统可将常用康复内容自动记忆归类，方便康复教学使用。 ★3、训练系统含分为运动康复，认知益智，情景体验，趣味互动，听觉感知，情绪疏解6大类。 ★4、康复内容系统包含≥80个康复项目。 5、运动康复模块内容包含小丑套环、接礼物、颠球、捡鸡蛋、收集蔬菜、接金币、果汁机、保护熊猫、祖玛等≥10项内容。 ★6、认知益智模块需包含学英语、区别糖果、数字爆破、加法算数、数学触手、两位数加法、方块移动、字母爆破、形状匹配、桌面冰球等≥10项训练内容。 7、情景体验模块包含海底世界、春日鲜花、荷塘、冬日雪景、秋日枫叶、动感花瓣、水中花开等十多项训练内容，不同的场景给训练者不用的体验，同时也能了解各个情景下的不同体验感。 8、气味互动模块含有打松鼠、收集食物、糖果、拍苍蝇等内容，通过富有趣味性的游戏给训练进行肢体训练，提高训练者的参与度。 9、听觉感知模块含有双人钢琴、森林、互动音符、音乐节拍、爵士鼓乐、互动鼓手、调音台等训练场景，给孩子进行听觉训练，让参与者能沟通通过音乐的乐趣。 10、情绪疏解模块通过富含阳光、正向引导的视频，配套互动的场景，给参与者一个心情放松，训练内容包含春暖花开、海底世界、阳光海浪、梦幻水滴、壮丽山河、迷雾森林等十多个场景。 ★11、系统可通过遥控器进行分类的切换和内容的选择。 三、响应文件中如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告（检测项目：标★号参数功能）。 四、响应文件中如有请提供产品的计算机软件著作权登记证书复印件。 | 7 |
|  |  |  | 多元智能训练平板 |  | 套 | 1 | - 一、系统功能参数要求： - 1、系统包含专业的评估量表 - （1）系统包含感觉统合评估、PPVT图片词汇评估、联合瑞文智力评估等专业的评估量表进行评估，并可得出评估报告。 - （2）采用人机交互模式，测评过程智能化、自动化，无需人工计分，系统自动保存和处理分析测评结果，生成相应的测评报告，并提供专业可靠的分析和建议。 - 2、系统包含认知能力训练与评估 - （1）认知内容：包含4大类20项以上的认知类图卡，认知图片库内容总数≥500张。 - （2）认知模式：包含闪卡模式，手动模式，图集模式三类认知学习方案；各模式下均可设置认知图片的数量；可设置切换时间。 - （3）认知测试：包含图形匹配测试，声音匹配测试和图集测试三类方案；可设置不能难度的测试；可记录错误数和准确率。 - （4）认知档案：按时间顺序保存历次的认知测试记录，记录参数包括时间，学习内容，模式，正确率等信息；可随时查看档案。 - 3、游戏化训练 - 康复训练利用多媒体电脑提供声音和影像，通过生动有趣的游戏和练习，从而刺激引发兴趣、提高注意力、参与能力、增进学习效率，从而达到训练言语认知功能的目的,让患者重新获得生活能力的康复系统。 - 4、智能化多元训练系统 - 利用多媒体设备提供声音和影像，通过生动有趣的游戏和练习，从而刺激引发兴趣、提高注意力、参与能力、增进学习效率，从而达到训练言语认知功能的目的,让患者重新获得生活能力的康复系统。 - （1）包含三个阶梯的认知训练和评估；实现了容易，中、难三个不同的认知训练和评估。 - （2）第一阶段包含：身体部位，日用品，人称，食物，水果，动物，衣服，蔬菜，动词的认知。 - （3）第二阶段包含：交通工具，生活用品，电器，家具用品，生活环境，家庭情景，学习用品。 - （4）第三阶段包含：比较词，并列词，数量词，介词，形容词，关联词，迷宫，情绪表达，语言描述，问答练习。 - （5）评估模块对应分为三个阶段，每个阶段评估从对应阶段的10个认知中随机抽取10个题目进行评估练习。 - （6）可智能评估患儿的认知掌握程度。 - （7）可汇总认知档案。 - 5、系统包含听觉训练 - （1）系统包含时长分辨、声级分辨、频率分辨、声调分辨、听觉定向等五个模块，每个模块包含多个训练内容。 - （2）时长分辨训练，系统可以进行林氏六音的训练、纯音训练，可选择时长相差1s、2s的训练，同时可以选择但是分辨训练。 - （3）声级分辨，可进行双音节、单音节的训练，同时可以选择不同声级的训练。 - （4）频率分辨训练，可选择不同的频率进行训练。 - （5）声调分辨，我们可以选择不同声调的组合训练。 - 6、智能沟通辅助系统 - 系统主要是针对沟通障碍儿童通过设备的扩大及替代的沟通方式，来增加个案的沟通能力及改善生活适应的状况。沟通辅具系统运用电脑软件整合沟通图形库系统、动画与真人语音，将沟通辅具系统的概念充分应用在不同平台上，延伸个案沟通的可能性，让个案表达内心想法。结合语言训练策略与情景图库，改善使用者的语言沟通能力。 - （1）主界面由≥42个核心词汇构成，可自由组合词组、句子，并在播放栏进行播放。 - （2）可自由设置行*列的方式，行和列可从1扩展到12。 - （3）系统包含≥4000份的沟通词汇，用户可完成替代性沟通。 - （4）沟通模板、背景、格子的颜色都可以进行自由设定。 - （5）版面排列可自由设置，可自主调整。 - 二、硬件参数： - 安卓平板1套，尺寸不小于11英寸，存储空间不小于64GB，内存不低于4GB。 | 0.98 |
|  |  |  | 蝴蝶光纤瀑布 |  | 套 | 1 | 一、功能阐述： 光导纤维光学纺织物发出的光沿纤维全长发光，光是均匀分布在整个织物的整个表面。 二、技术参数： 1、输入电压：220VAC。 2、工作电压：12VDC。 3、额定功率：小于40W。 4、外壳为ABS环保材质一次冲压成型；内嵌光纤灯。 5、可使用遥控器进行灯光模式的切换。 | 0.5 |
|  |  |  | 地垫 |  | 平方米 | 68 | 1、为训练人群提供足够的安全保护措施。 2、材质：EVA，安全环保。 3、厚：≥25mm。 | 0.01 |
|  |  |  | 墙垫 |  | 平方米 | 50 | 1、为训练人群提供足够的安全保护措施。 2、材质：木质底板+PU皮，珍珠棉填充。 3、宽：400mm。 4、高：1000mm。 5、厚：≥30mm。 | 0.035 |
|  |  |  | 认知训练板 |  | 套 | 1 | - 一、显示器件参数： - 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例16：9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃；厚度≥4mm；有效屏幕尺寸：21.5英寸。 - 2、外壳采用ABS材质，无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区。 - 3、系统配置： 安卓主板，运行内存≥2GB，机身存储≥16GB。 - 4、采用接触式红外触控技术 - （1）安装方式：必须内置一体式。 - （2）触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）。 - （3）红外触摸屏供电系统：USB供电，统自动识别，无需安装触摸模组驱动，红外触摸屏系统。 - 二、软件： - ★1、包含图形，颜色，数字，动物，植物，交通，日常，人物，汉字，动作等10大类的认知图片训练。 - ★2、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练和评估。 - ★3、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知。 - ★4、可设置单位课程的认知卡片数量。 - ★5、测试模式可进行难度设置，包含听音指认测试和图片匹配测试。 三、响应文件中如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告（检测项目：标★号参数功能）。 | 3.4 |
|  | 2 | 感统训练室设备 | 秋千悬挂架 |  | 套 | 1 | 1、同时供多个秋千同时使用，增加游戏的乐趣，用于搭配不同秋千进行训练。 2、材质：铁架材质。 3、宽：2米。 4、长：4米。 | 3 |
|  |  |  | 感统滑索索道 |  | 套 | 1 | 1、感统前庭训练，增强自信，滑轮使用顺滑，钢丝绳长度可按实际定制。 | 0.45 |
|  |  |  | 蹦床 |  | 套 | 1 | 1、材质：弹面PVC夹网布，框架为镀锌管。 2、宽：2.3米。 3、长：2.3米。 4、高：2米。 | 1.5 |
|  |  |  | 地垫 |  | 平方米 | 130 | 1、为训练人群提供足够的安全保护措施。 2、材质：EVA。 3、安全环保厚：25mm。 | 0.01 |
|  |  |  | 墙垫 |  | 平方米 | 100 | 1、为训练人群提供足够的安全保护措施。 2、材质：木质底板+PU皮，珍珠棉填充。 3、宽：400mm。 4、高：1000mm。 5、厚：30mm。 | 0.035 |
|  |  |  | 布袋秋千 |  | 套 | 1 | 1、材质：帆布袋，结实耐磨。 2、尺寸：≥60cm*150cm。 | 0.075 |
|  |  |  | 网兜秋千 |  | 套 | 1 | 1、材质：铁管+pe绳，边缘纺织光滑。 2、尺寸：直径不小于1米。 | 0.2 |
|  |  |  | 轮胎攀爬架 |  | 套 | 1 | 1、材质：实木材质框架，配合多彩橡胶轮胎组合攀爬墙。 2、尺寸：宽2米*高2.2米。 | 1.6 |
|  |  |  | 攀爬墙A |  | 套 | 1 | 1、材质：柳桉芯实木多层板。 2、网梯宽0.8米*高2.4米。 3、彩色攀岩宽1米*高2.4米。 | 1.4 |
|  |  |  | 攀爬墙B |  | 套 | 1 | 1、材质：柳桉芯实木多层板。 2、宽1米*高2.4米。 | 0.5 |
|  |  |  | 单杠滑索秋千 |  | 套 | 1 | - 材质：实木材质。 - 宽：50CM。 | 0.03 |
|  |  |  | 轮胎秋千 |  | 套 | 1 | 1、同心轴旋转秋千，旋转时可同时产生上下震弹感官刺激。 2、直径：900mm。 3、材质：轮胎+布。 4、产品说明：需搭配多元秋千悬挂组合游戏架使用，提供前庭、本体刺激，改善孩子的双侧动作平衡协调以及姿势控制能力。 | 0.2 |
|  | 3 | 音乐教室教学设备 | 数字化奥尔夫音乐课程系统 |  | 套 | 1 | - 一、硬件： - ★1、专业互动服务器： - （1）标准工控机箱，一体化设计； - （2）CPU：10代i5； - （3）内存：≥8GB； - （4）显卡：显存容量≥2GB； - （5）HDD：M.2 256GB； - （6）EDID接头：3PCS； - （7）尺寸：2u，支持1-3路HDMI信号输出，单路输出分辨率≥1920*1080像素； - （8）支持1路HDMI信号输入，分辨率≥1920*1080像素； - （9）采用3.5mm音频接口，支持音频输入输出； - （10）两个USB3.0接口，两个USB2.0接口； - （11）一个RJ45网络接口，支持ETH有线网络； - （12）一个串口扩展接口，支持一路串口输入和一路串口输出； - （13）支持H264格式4K视频硬解码播放； - （14）支持HDMI IN画中画功能，支持画面拷贝； - （15）支持JPG图片轮播； - （16）支持PNG前景边框及序列帧动画； - （17）支持视频、HDMI IN、图片轮播、png前景边框等多元素组合模式； - （18）支持多种模式自由切换； - （19）支持画面校正、边缘融合； - （20）支持遮罩功能； - （21）支持第三方中控系统，兼容串口指令和UDP网络指令； - （22）可扩展定制面板。 - ★2、智能互动雷达： - （1）接口：网络； - （2）半径：10米； - （3）雷达罩：1PCS； - （4）布线：网络。 - ★3、护眼激光投影仪：DLP激光，1080P高清，商用级6300流明，≥1920x1080像素分辨率，浸反射护眼光，成像尺寸≥100英寸。 - ★4、沉浸式情景音响：≥6.5英寸超重低音同轴喇叭+150W蓝牙分区功放。 二、软件： ★1、互动训练软件分为前台导览系统和康复内容系统；前台导览系统能直观选择每一项康复内容，有康复内容的缩略图和内容介绍。 ★2、前台导览系统清晰列出各类教学内容，方便康复教学使用。 ★3、训练系统含分为：认知训练，言语训练，感统学习，音乐律动，音基学习，情绪练习等。 ★4、奥尔夫音乐治疗康复系统包含≥96个康复项目。 ★5、音乐律动言语认知康复训练模块包含（古诗词，英语，音乐基础，动物，节日，乐器，交通，生活，身体，健康，绘本）。 ★6、专注力，手眼协调康复模块内容包含：节奏电子鼓音乐节奏游戏互动PK，奥尔夫小乐器训练学习（铃鼓，手摇铃，响板，串铃，大沙锤，刮胡，碰钟，糖果鼓，木鱼），音乐律动小道具学习（小手拍，丝巾，毛毛虫，彩带，玩具锤，杯子，小球，小喇叭，呼啦圈）。 ★7、社交训练，小组集体课训练课程内容≥120项。 ★8、情景体验模块包含：四季风光，海底世界；神奇森林；神秘宇宙等十多项训练内容，不同的场景给训练者不用的体验，同时也能了解各个情景下的不同体验感。 ★9、听觉感知模块含有：认知各类动物的叫声；认知各类乐器的声音；认知音乐旋律；各种有趣的训练场景，给孩子进行听觉训练。 ★10、情绪疏解模块通过丰富的音乐互动课程，有趣的音乐游戏活动给参与者一个身临其境的愉悦心情。训练内容包含：星辰大海，爱国情怀，快乐节日，传统文化。 ★11、系统可通过遥控器进行分类的切换和内容的选择。 三、响应文件中如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告（检测项目：标★号参数功能）。 四、响应文件中如有请提供产品的计算机软件著作权登记证书复印件。 | 21 |
|  |  |  | 节奏电子鼓教师鼓 |  | 个 | 2 | 1、接收方式：无线2.4G。 2、电池容量：8000mAh。 3、充电参数：DC 5V_2A。 4、音箱：6.5英寸喇叭。 5、材质：硅胶+实木+ABS+电子配件。 | 0.3 |
|  |  |  | 节奏电子鼓学生 |  | 个 | 10 | 1、接收方式：无线2.4G。 2、电池容量：8000mAh。 3、充电参数：DC 5V_2A。 4、音箱：6.5英寸喇叭。 5、材质：硅胶+实木+ABS+电子配件。 | 0.3 |
|  |  |  | 造型吊顶 |  | 平方米 | 60 | 1、轻钢龙骨、木龙骨、螺杆10厘、铝格栅板天花吊顶、LED灯带、音乐灯）。 | 0.07 |
|  |  |  | 地垫 |  | 平方米 | 60 | 2、实木复合地板60平方米，E1环保等级。 | 0.015 |
|  | 4 | 经颅电刺激仪 |  |  | 台 | 1 | 一、适应症：适用于对脑功能损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗,辅助治疗或缓解认知障碍。在医生指导下使用辅助改善患者失眠症状。 二、技术性能要求： （一）硬件技术参数： ★1、输出方式：独立输出组合，支持4名患者同时且独立治疗，支持拓展至12人使用。 2、传输距离：电刺激器和电刺激仪无线传输距离≥8米。 3、传输方式：采用无线传输协议LoRa，抗干扰强，传输距离更远。 4、接触质量：通过光柱光标移动来直观体现电极接触质量。 5、参数设定：所有刺激参数均既可通过（电刺激仪管理）软件设置亦可通过电刺激器上的专用按键调节，刺激参数实时显示。 6、电流强度 6.1电流强度范围：0～2mA，0.5mA、1mA、1.5mA、2mA，四档可调，且在每档强度步进可调。 6.2电流精度：误差应不大于±15%设定值。 6.3电流控制：在刺激治疗过程可通过电刺激器实现输出电流的实时线性调节。 7、输出频率和周期 7.1频率范围：0～200Hz 可调，步长：0.5Hz。 7.2频率准确度：误差应不大于±10%设定值。 8、刺激时间 8.1刺激时间范围： 10Min、15Min、20Min、25Min、30Min、35Min、40Min多档可调。 8.2刺激时间准确性：误差应不大于±5%设定值。 9、刺激波形： 9.1tDCS经颅直流电刺激模式。 9.2tACS经颅交流电刺激模式。 9.3伪刺激模式：具有伪刺激功能，即在刺激过程中，不提供电流，形成与真实刺激的对比功能。 9.4预刺激模式：治疗前输出一定强度的前适应电流，测试患者的耐受性并帮助提高适应性。 ★9.5单双相模式：具有单相/双相波形功能，通过按键或控制软件进行设置。可实现toDCS经颅振荡直流电刺激。 10、电源条件：输入：AC 220V±10%、50±1Hz 输出：DC5V。 ★11、电刺激器工作时间：电刺激器满电的工作条件下，连续工作时间不低于8小时。 12、经颅电刺激仪显示功能：彩色专用显示屏实时显示电流强度、剩余时间、电极接触质量、刺激波形、工作状态、电池电量、刺激波形等。 ★13、安全保护功能：刺激过程中，不关闭电源的前提下可随时一键终止电流输出。 14、配件要求：具备标准5x7cm矩形电极，同时可选配3×5cm小型矩形电极，电极边缘设有防电流边缘聚焦装置，确保电流密度。 （二）软件技术参数： 1、患者信息管理功能：可进行患者信息的录入、搜索、选择确认。 2、患者方案选择：可根据患者的治疗记录进行选择或建立新的治疗方案。 3、工作状态显示及选择功能：可显示设备连接状态、工作状态、实时电流、接触质量、剩余时间、阴阳极位置等；可选择预刺激、开始、终止、方案提交功能。 4、设置功能：可通过登录超级用户账号后对普通用户账号进行管理。 5、数据管理功能：可通过查询获取所有患者的治疗病历。 6、方案管理功能：内置治疗方案，操作者既可使用内置方案进行治疗，亦可自定义新的治疗方案。 7、报告打印功能：可以搜索所有患者的治疗报告并打印。 8、用户访问控制：超级用户、普通用户通过用户名加密码的方式进行用户鉴别和系统访问，超级用户可添加/删除普通用户，普通用户可登录软件主界面进行软件操作。 三、配置：控制平台1台，电刺激器4个，经颅电刺激仪控制软件1套，理疗用体表电极4套，碳橡胶电极8片等。 | 34 |
| 商务条款 | ★一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25日内。 ★二、交付使用时间：自合同签订之日起 30 个自然日内交货并安装完毕。 三、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 四、验收标准、规范： 1、产品到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物在送达采购人指定地点时完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。 2、验收方案： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、中文操作手册、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4、成交人提供的货物或服务未达到磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对成交人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交人与制造商协调。 6、验收要求：按合同文本执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》规定执行。 7、成交人所竞标的产品不能满足磋商文件要求的，采购人有权拒绝接收货物，由此引发的所有损失由成交人负责，同时按有国家相关法律法规规定进行处罚。 ★ 五、售后服务要求： 1、质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计，货物一览表中如有列出则按表中的要求实施）。 2、故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在12小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 3、负责送货上门、安装、调试，培训使用人员和维护人员。 4、在质保期内每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 5、在质保期内无偿提供人员和技术支持配合建设单位进行技术改进，设备运行发生故障，成交人提供维修服务，提供系统软件升级，费用包含在报价中。质保期后优惠提供产品更新、改造服务。 6、成交人向采购人提供的产品必须是全新的原装产品、最新软件版本。 六、其他要求： 1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、系统软件升级、代理服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用； （5）设备安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用； （7）磋商文件所要求的相关服务，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。 ★2、付款方式：本项目采用分期付款方式，付款条件为： （1）合同生效以及具备实施条件后10个工作日内甲方向乙方预付合同金额的50％。 （2）项目验收合格后30日内甲方向乙方支付剩余合同款。 （3）甲方支付尾款前，乙方应当为甲方开具合同总金额等额含税发票。 （4）甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。 ★3、本项目核心产品：经颅电刺激仪。核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照磋商文件规定的方式确定一个参加评审的竞标人，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。 ★4、本项目所有硬件材质类竞标产品都要求使用环保材料，成交人在交货安装完成后30天内须向采购人提供应用于本项目的硬件材质类环境的甲醛等污染物具备相应检测资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，所有检测费用均包含在本采购项目的响应报价中，如未提供，将不予验收。 七、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 八、培训要求 1、供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在报价中，采购人不再另行支付。 2、提供不限人数的技术培训1次，培训包括操作员培训、管理员培训及领导培训。 3、培训地点由用户指定，提供培训所需要的操作手册（电子版）等。 九、本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1、提交履约保证金形式：银行电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）等非现金形式缴纳或提交。 2、收取履约保证金金额：采购合同金额的3%。 3、履约保证金缴纳时间：成交人收到成交通知书后5个工作日内。 4、履约保证金退还时间：履约保证金在项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，验收合格后无质量问题，包括但不限于承诺的售后服务、质量保证等）后，采购人收到成交人退付申请后在5个工作日内一次性无息退还。 5、履约保证金退还方式：与成交人缴纳或提交履约保证金的方式相同。 6、履约保证金不予退还及违约责任承担的规定：在合同执行过程中，若发生以下情形之一，导致合同未能按照既定条款顺利履行，则成交人已缴纳的履约保证金将不予退还，并需进一步承担相应的违约责任及赔偿义务： （1）验收结果与合同约定不符：经采购人组织验收，确认项目成果或服务质量未达到合同约定的标准或要求，视为验收不合格。 （2）成交人原因导致合同无法履行：因成交人自身原因，包括但不限于技术能力不足、资金短缺、管理不善等，导致无法按合同约定时间、质量、数量等要求完成合同义务。 （3）合同履行期间发生重大安全事故：在合同执行期间，因成交人过错引发重大安全事故，不仅给采购人带来不良社会影响，且造成采购人重大经济损失的。 针对上述任一情形，成交人除需接受履约保证金不予退还的处理外，还需按合同标的额的百分之三十（30%）向采购人支付违约金。同时，成交人应全面承担采购人为实现合同权利而支出的所有合理费用，包括但不限于聘请律师的代理费用、提起诉讼或仲裁所产生的诉讼费用、财产保全费用、诉讼财产保全责任保险费用、公证服务费用、鉴定评估费用等，以及其他根据法律规定或合同约定应由违约方承担的费用。 7、采购人逾期退还履约保证金的违约责任：采购人在约定时间内未能如期退还履约保证金的，将构成违约，并需承担相应的违约责任。自逾期之日起，采购人应每日按履约保证金总额的千分之二（即0.2%）向成交人支付违约金，直至履约保证金全额退还完毕及所有违约金清偿之日止。 8、履约保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西壮族自治区残疾人康复研究中心 开户银行：2102105109249038845 银行账号：工行南宁市城北支行 备注： 1、履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 2、采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★其他说明 | 1、在签订合同后，采购人可要求成交人提供响应文件中相关材料的原件（检测报告、计算机软件著作权证登记书及其他采购人认为需要查询的材料）进行真假核实，成交人必须按照采购人的要求在7个工作日内提供，否则采购人有权按照合同条款追究成交人的违约责任，并上报财政部门进行处理。 2、进口产品说明：本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 3、供应商的最后报价必须体现各分项货物的标的名称、数量及单位、单项合价、报价合计，供应商须提前做好相关准备并在谈判小组规定的时间内递交文件（最后报价表）。 4、竞标人的竞标单价不能超过各项产品的采购预算单价，否则竞标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第四章   磋商书格式

竞争性磋商响应文件（封面）

采购项目名称：

采购项目编号：

谈 判 内 容：

（磋商供应商名称）

年    月    日

目    录（适用货物类）

一、资格文件—————————————————————————————（页码）

1、信用声明函………………………………………………………………………………

2、供应商有效的营业执照副本复印件……………………………………………………

3、法定代表人的资格证明材料……………………………………………………………

4、法人授权委托书和被授权人身份证（正、反两面复印件）………………………

5、本项目的特定资格要求………………………………………………………………

6、供应商直接控股、管理关系信息表…………………………………………………

7、供应商认为需要提供的其他资料…………………………………………………

二、价格文件—————————————————————————————（页码）

8、报价表………………………………………………………………………………………

三、商务技术文件———————————————————————————（页码）

9、磋商书………………………………………………………………………………………

10、磋商保证金缴款凭证………………………………………………………………………

11、供货清单……………………………………………………………………………………

12、商务、技术响应、偏离情况说明表……………………………………………………

13、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺………………………………………………

14、采购项目需求中要求必须提供的资料…………………………………………………

15、本竞争性磋商文件要求提供的其他资料和需要说明的问题……………………………

（本目录可根据竞争性磋商文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）

- 附件一

- 1、信用声明函(必须提供，加盖公章)

声  明

致广西壮族自治区残疾人康复研究中心：

我(公司)郑重声明，在参加本项目采购活动前三年内在参加采购活动和经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)，近三年在信用中国、中国政府采购网和企业信用信息公示系统无不良记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合第一章竞争性磋商公告规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

磋商供应商（盖公章）：

法定代表人签字：

日期：   年    月   日

- 2、供应商有效的营业执照副本复印件；（必须提供，加盖公章）

- 附件二

3、法定代表人身份证明书(必须提供，加盖公章)

致广西登之凯招标咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

粘贴法定代表人身份证（正、反两面复印件）

磋商供应商（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件三

4、法定代表人授权书

（委托代理时必须提供）

广西登之凯招标咨询有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性磋商采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表（签字）：

签发日期：     年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                         性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正、反两面复印件）

5、本项目的特定资格要求：（1）竞标产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械经营监督管理办法》要求。属于第二类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证（如供应商为经销商或代理商）或医疗器械生产许可证（如供应商为制造商）；属于第三类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营许可证（如供应商为经销商或代理商）或医疗器械生产许可证（如供应商为制造商）。（2）竞标产品（整机、配附件、耗材）属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，属于境内第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械备案信息表；属于境内第二类、第三类医疗器械的，提供医疗器械注册证。（3）不属于医疗设备的，须提供说明或产品分类界定文件等有效证明文件。(必须提供)

- 供应商直接控股、管理关系信息表

（一）供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

磋商供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

（二）供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

磋商供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 7、供应商认为需要提供的其他资料。（如有请提供）

- 附件四

8、报  价  表(必须提供，加盖公章)

采购项目名称：

采购项目编号：

______分标                                                     单位：元

| 序号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量① | 规格、配置技术参数及其他要求 | 单价② | 品牌、型号规格 | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点及要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、磋商报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人（签字或盖章）或法定代表人授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖公章）：

时间：    年     月    日

附件五

9、磋商书(必须提供，加盖公章)

广西登之凯招标咨询有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件正本一份和副本 四 份，响应文件电子文档一份。

1.报价表；

2.供货清单；

3.商务、技术响应、偏离情况说明表；

4.按竞争性磋商文件磋商供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

5.资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1.将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：

固定电话：                 手机号码：            传真：

磋商供应商代表姓名：               职务：           电子邮件：

开户银行：                        银行帐号：

磋商供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：      年     月    日

10、磋商保证金缴款凭证（复印件）(必须提供，加盖公章)

附件六

11、供 货 清 单(必须提供，加盖公章)

采购项目名称：

采购项目编号：

________分标（如有）

| 序号 | 具体货物 | 主要规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人（签字或盖章）或法定代表人授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖公章）：

时间：    年     月    日

附件七

12、商务、技术响应、偏离情况说明表(必须提供，加盖公章)

采购项目名称：

采购项目编号：

____ 分标（如有）

| - 序号 | - 竞争性磋商文件要求 | - 竞争性磋商响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商务部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |
| - 技术部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：

1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性磋商文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，磋商供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人（签字或盖章）或法定代表人授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖公章）：

时间：    年     月    日

附件八

其 他 文 件

13、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；(必须提供，加盖公章)

14、采购项目需求中要求必须提供的资料；（如有规定，则必须提供，加盖公章）

15、本竞争性磋商文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

（以上附件可根据竞争性磋商文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）

附件九

采购项目合同验收书

根据采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：合同验收书一式伍份，采购人、受托采购代理机构各贰份，中标（或成交）供应商壹份。

- 第五章  合同主要条款

# 采 购 合 同

合 同 名 称：

合 同 编 号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

《采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签  订  时  间

根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，按照竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如磋商文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与磋商文件、响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按磋商文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车运输为主 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：                           、地点：                     。

2、乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，验收单一式四份，甲乙双方各执一份，广西登之凯招标咨询有限公司执二份。

5、采购人委托本公司组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  7  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求安排。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件、响应文件和本合同所附的《提供的切实可行的售后服务和优惠承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：1年（自安装完毕并验收合格之日起计）。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

本项目采用分期付款方式，付款条件为：

（1）合同生效以及具备实施条件后10个工作日内甲方向乙方预付合同金额的50％。

（2）项目验收合格后30日内甲方向乙方支付剩余合同款。

（3）甲方支付尾款前，乙方应当为甲方开具合同总金额等额含税发票。

（4）甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

- 第九条　本项目收取履约保证金，具体规定如下：

1、提交履约保证金形式：银行电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）等非现金形式缴纳或提交。

2、收取履约保证金金额：采购合同金额的3%。

3、履约保证金缴纳时间：成交人收到成交通知书后5个工作日内。

4、履约保证金退还时间：履约保证金在项目履约完成（按合同约定履行完合同所有内容，验收合格后无质量问题，包括但不限于承诺的售后服务、质量保证等）后，采购人收到成交人退付申请后在5个工作日内一次性无息退还。

5、履约保证金退还方式：与成交人缴纳或提交履约保证金的方式相同。

6、履约保证金不予退还及违约责任承担的规定：在合同执行过程中，若发生以下情形之一，导致合同未能按照既定条款顺利履行，则成交人已缴纳的履约保证金将不予退还，并需进一步承担相应的违约责任及赔偿义务：

（1）验收结果与合同约定不符：经采购人组织验收，确认项目成果或服务质量未达到合同约定的标准或要求，视为验收不合格。

（2）成交人原因导致合同无法履行：因成交人自身原因，包括但不限于技术能力不足、资金短缺、管理不善等，导致无法按合同约定时间、质量、数量等要求完成合同义务。

（3）合同履行期间发生重大安全事故：在合同执行期间，因成交人过错引发重大安全事故，不仅给采购人带来不良社会影响，且造成采购人重大经济损失的。

针对上述任一情形，成交人除需接受履约保证金不予退还的处理外，还需按合同标的额的百分之三十（30%）向采购人支付违约金。同时，成交人应全面承担采购人为实现合同权利而支出的所有合理费用，包括但不限于聘请律师的代理费用、提起诉讼或仲裁所产生的诉讼费用、财产保全费用、诉讼财产保全责任保险费用、公证服务费用、鉴定评估费用等，以及其他根据法律规定或合同约定应由违约方承担的费用。

7、采购人逾期退还履约保证金的违约责任：采购人在约定时间内未能如期退还履约保证金的，将构成违约，并需承担相应的违约责任。自逾期之日起，采购人应每日按履约保证金总额的千分之二（即0.2%）向成交人支付违约金，直至履约保证金全额退还完毕及所有违约金清偿之日止。

8、履约保证金缴纳的账号信息：

开户名称： 广西壮族自治区残疾人康复研究中心

开户银行： 2102105109249038845

银行账号：工行南宁市城北支行

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购项目需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方须提供24小时电话技术支持，2小时内答复，制定出详细的解决方案，一周内修复。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为：1年（自安装完毕并验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约合同款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付合同款的，每天向乙方偿付延期合同款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期合同款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、其它违约行为按违约合同款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，由双方签书面补充协议后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、磋商文件；2、乙方提供的响应文件；3、磋商书； 4、成交通知书。

第二十条　本合同一式柒份，具有同等法律效力、广西登之凯招标咨询有限公司两份、采购人叁份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： 详见《谈判书》 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： 详见《提供的切实可行的售后服务和优惠承诺》 |  |
| 3、其他具体事项： 详见《项目采购需求》 |  |
| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |

- 第六章  评分标准

评 分 标 准

一、评审原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为依据，对磋商供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 满分30分 | 竞标报价分 满分30分 | （1）满足磋商文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／某供应商竞标报价）× 30分 |
| 2 | 技术分 满分59分 | 技术性能分 满分29分 | 设备性能分 （满分 29 分） （1）完全满足磋商文件要求得 14 分，一般性技术参数（未标注“★”）负偏离一项扣 2 分，漏项的每一项扣 2分，最多扣完本项分值（在磋商文件允许偏离的项数内）。 （2）响应文件中提供动感彩轮、手视觉追踪音乐灯光板、儿童情景互动系统、认知训练板、数字化奥尔夫音乐课程系统具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告（检测项目：标★号参数功能）（原件备查），每提供一项货物得3分，满分15分。 |
|  |  | 项目实施方案分 满分30分 | 根据对竞标货物的实施方案内容进行独立评审，不提供实施方案或方案内容不满足一档要求的得0分。 一档（10 分）：实施方案包含供货时间、安装方案、安装效果、技术服务队伍等，满足项目需求。 二档（20 分）：实施方案包含供货时间、安装方案、安装效果、技术服务队伍等，满足项目需求，提供技术培训计划并优于磋商文件要求，提供有供货、安装进度计划，提供有应急措施保障方案。 三档（30分）：实施方案包含供货时间、安装方案、安装效果、技术服务队伍等，满足项目需求，提供技术培训计划并优于磋商文件要求，提供有供货、安装进度计划，提供有应急措施保障方案、验收方案，实施方案各项内容具体完整。 |
| 3 | 商务分 满分11分 | 售后服务 满分6分 | 根据对竞标货物的售后服务方案内容进行独立评审，不提供售后服务方案或方案内容不满足一档要求的得0分。 一档（2 分）：售后服务方案包含服务质量保障、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。 二档（4分）：售后服务方案包含服务质量保障、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，响应时间优于磋商文件要求，提供质保期内、质保期外售后服务，提供设备故障报告和设备故障预防措施。 三档（6分）：售后服务方案包含服务质量保障、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供定期回访制度，定期回访、响应时间优于磋商文件要求，提供质保期内、质保期外售后服务，提供设备故障报告和设备故障预防措施，提供技术支持服务流程，提供售后服务信息的记录及处理，提供客户投诉体系，售后服务方案各项内容具体完整。 |
|  |  | 履约能力 满分5分 | - （1）竞标产品制造商通过ISO9001：2015质量管理体系认证或ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，每有一个得0.5分，满分1分。 - （2）响应文件中提供儿童情景互动系统、数字化奥尔夫音乐课程系统的计算机软件著作权登记证书（原件备查），每有1项得2分，满分4分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

三、成交候选供应商推荐原则。

评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，得分、报价、技术分均相同的，按售后服务分由高到低排列并推荐成交候选供应商）。

采购人应当确定小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。